## Hoja 1
CALIBRACIÓN ENERGÍA
Cesio 137 |  | Cobalto 60 |  | Sodio 22 |  | Europio 152 |  | 1407.7315
Canal | 1334 | Pico 1 |  | Pico 1 |  | Pico 1
Energía | 661.657 | Canal | 2387 | Canal | 1024 | Canal | 222
|  | Energía | 1173.228 | Energía | 511 | Energía | 121.7817
|  | Pico 2 |  | Pico 2 |  | Pico 2
|  | Canal | 2715 | Canal | 2595 | Canal | 476
|  | Energía | 1332.492 | Energía | 1274.537 | Energía | 244.6974
Pico 3
[6 empty] | Canal | 680
[6 empty] | Energía | 344.2785
Pico 4
[6 empty] | Canal | 818
[6 empty] | Energía | 411.1165
Pico 5
[6 empty] | Canal | 886
[6 empty] | Energía | 443.9606
Pico 6
[6 empty] | Canal | 1575
[6 empty] | Energía | 778.9045
Pico 7
[6 empty] | Canal | 1956
[6 empty] | Energía | 964.057
Pico 8
[6 empty] | Canal | 2207
[6 empty] | Energía | 1085.837
Pico 9
[6 empty] | Canal | 2645
[6 empty] | Energía | 1299.142
Pico 10
[6 empty] | Canal | 2869
[6 empty] | Energía | 1408.013
MUESTRA RAPIDA MILL
Sodio 23-24 |  | Potasio 41-42 |  | Bromo 81-82 |  | Manganeso 55-56 |  | Faltan
Pico 1 |  | Pico 1 |  | Pico 1 |  | Pico 1 |  | 351.61 | Rb 96 | Na 21 | Rb 95 | Pb 214 | Tb 149 | Er 153 | Bi 211
Canal | 2748 | Canal | 3061.52 | Canal | 1559 | Canal | 1700.49 | 502.27
Energía | 1368.85 | Energía | 1524.71 | Energía | 776.42 | Energía | 846.89 | 1731.89
Eff a 263,8mm | 0.00021026 | Eff a 263,8mm | 0.00018966 | Eff a 263,8mm | 0.00036225 | Eff a 263,8mm | 0.00033317
Y0 | 26.3392 | Y0 | 26.3084 | Y0 | 26.4232 | Y0 | 26.4304 | Flujo termico | 765500000
Eff a 107,4mm | 0.00045615 | Eff a 107,4mm | 0.0004115 | Eff a 107,4mm | 0.00078561 | Eff a 107,4mm | 0.00072252 | Flujo epitermico | 264500000
Area | 3345 | Area | 5175 | Area | 488 | Area | 475
Error | 60 | Error | 73 | Error | 34 | Error | 43 | Tiempo espera (s) | 75300
Yield | 0.99994 | Yield | 0.1808 | Yield | 0.836 | Yield | 0.9885 | Tiempo irradiado (s) | 21600
|  | Pico 2 |  | Pico 2 |  | pico 2 |  | Tiempo medido (s)
η | 1 | Canal | 628 | Canal | 1113 | Canal | 3634.89
Peso atomico | 22.9898 | Energía | 312.76 | Energía | 554.3 | Energía | 1810.27
Ieff | 0 | Eff a 263,8mm | 0.00088364 | Eff a 263,8mm | 0.00050215 | Eff a 263,8mm | 0.00016093
Seccion eficaz | 0 | Y0 | 25.2747 | Y0 | 26.2646 | Y0 | 26.2688
Lambda | 1.2874e-05 | Eff a 107,4mm | 0.0019253 | Eff a 107,4mm | 0.0010897 | Eff a 107,4mm | 0.00034922
|  | Area | 443 | Area | 584 | Area | 59
|  | Error | 43 | Error | 38 | Error | 14
|  | Yield | 0.00336 | Yield | 0.717 | Yield | 0.269
Pico 3
|  | η | 0.067302 | Canal | 1244 | η | 1
|  | Peso atomico | 40.9618 | Energía | 619.105 | Peso atomico | 54.938
|  | Ieff | 0 | Eff a 263,8mm | 0.00045102 | Ieff | 0
|  | Seccion eficaz | 0 | Y0 | 26.3431 | Seccion eficaz | 0
|  | Lambda | 1.5584e-05 | Eff a 107,4mm | 0.00097845 | Lambda | 7.466e-05
|  |  |  | Area | 353
|  |  |  | Error | 32
|  |  |  | Yield | 0.437
Pico 4
|  |  |  | Canal | 1402.3
|  |  |  | Energía | 698.38
|  |  |  | Eff a 263,8mm | 0.00040126
|  |  |  | Y0 | 26.3979
|  |  |  | Eff a 107,4mm | 0.00087031
|  |  |  | Area | 213
|  |  |  | Error | 28
|  |  |  | Yield | 0.284
Pico 5
|  |  |  | Canal | 2096.51
|  |  |  | Energía | 1044.12
|  |  |  | Eff a 263,8mm | 0.00027249
|  |  |  | Y0 | 26.4101
|  |  |  | Eff a 107,4mm | 0.00059098
|  |  |  | Area | 114
|  |  |  | Error | 28
|  |  |  | Yield | 0.276
Pico 6
|  |  |  | Canal | 2464.21
|  |  |  | Energía | 1317.88
|  |  |  | Eff a 263,8mm | 0.00021803
|  |  |  | Y0 | 26.3503
|  |  |  | Eff a 107,4mm | 0.00047299
|  |  |  | Area | 93
|  |  |  | Error | 24
|  |  |  | Yield | 0.269
Pico 7
|  |  |  | Canal | 1662
|  |  |  | Energía | 827.72
|  |  |  | Eff a 263,8mm | 0.00034059
|  |  |  | Y0 | 26.4296
|  |  |  | Eff a 107,4mm | 0.00073863
|  |  |  | Area | 152
|  |  |  | Error | 27
|  |  |  | Yield | 0.242
Pico 8
|  |  |  | Canal | 2962
|  |  |  | Energía | 1475.15
|  |  |  | Eff a 263,8mm | 0.00019575
|  |  |  | Y0 | 26.3176
|  |  |  | Eff a 107,4mm | 0.0004247
|  |  |  | Area | 53
|  |  |  | Error | 14
|  |  |  | Yield | 0.1639
|  |  |  | η | 0.4935
|  |  |  | Peso atomico | 80.9163
|  |  |  | Ieff | 0
|  |  |  | Seccion eficaz | 0
|  |  |  | Lambda | 5.4572e-06
MUESTRA LARGA MILL
Sodio 23-24 |  | Potasio 41-42 |  | Bromo 81-82 |  | Manganeso 55-56 |  | Escandio 45-46 |  | 1765.67
|  |  |  | Pico 1 |  |  |  | Pico 1
|  |  |  | Canal | 1569.55 |  |  | Canal | 2279.35 | 913.09
|  |  |  | Energía | 776.05 |  |  | Energía | 1120.545
|  |  |  | Eff a 263,8mm |  |  |  | Eff a 263,8mm
|  |  |  | Y0 |  |  |  | Y0
|  |  |  | Eff a 107,4mm |  |  |  | Eff a 107,4mm
|  |  |  | Area | 2202 |  |  | Area | 71 | 227
|  |  |  | Error | 52 |  |  | Error | 31 | 24
|  |  |  | Yield |  |  |  | Yield | 0.99987
|  |  |  | Pico 2 |  |  |  | Pico 2
|  |  |  | Canal | 1112.41 |  |  | Canal | 1803.68
|  |  |  | Energía | 553.98 |  |  | Energía | 889.277
|  |  |  | Eff a 263,8mm |  |  |  | Eff a 263,8mm
|  |  |  | Y0 |  |  |  | Y0
|  |  |  | Eff a 107,4mm |  |  |  | Eff a 107,4mm
|  |  |  | Area | 2394 |  |  | Area | 298 | 264
|  |  |  | Error | 75 |  |  | Error | 26 | 36
|  |  |  | Yield |  |  |  | Yield | 0.99984
Pico 3
|  |  |  | Canal | 1245.95 |  |  | η | 1
|  |  |  | Energía | 619.09 |  |  | Peso atomico | 44.9559
|  |  |  | Eff a 263,8mm |  |  |  | Ieff | 0
|  |  |  | Y0 |  |  |  | Seccion eficaz | 0
|  |  |  | Eff a 107,4mm |  |  |  | Lambda | 9.575e-08
|  |  |  | Area | 1508
|  |  |  | Error | 55
Yield
Pico 4
|  |  |  | Canal | 1409.1
|  |  |  | Energía | 698.3
Eff a 263,8mm
Y0
Eff a 107,4mm
|  |  |  | Area | 681
|  |  |  | Error | 49
Yield
Pico 5
|  |  |  | Canal | 2120.11
|  |  |  | Energía | 1043.81
Eff a 263,8mm
Y0
Eff a 107,4mm
|  |  |  | Area | 525
|  |  |  | Error | 34
Yield
Pico 6
|  |  |  | Canal | 2684.02
|  |  |  | Energía | 1317.39
Eff a 263,8mm
Y0
Eff a 107,4mm
|  |  |  | Area | 429
|  |  |  | Error | 30
Yield
Pico 7
|  |  |  | Canal | 1674.91
|  |  |  | Energía | 827.56
Eff a 263,8mm
Y0
Eff a 107,4mm
|  |  |  | Area | 224
|  |  |  | Error | 39
Yield
Pico 8
|  |  |  | Canal | 3006.16
|  |  |  | Energía | 1475.32
Eff a 263,8mm
Y0
Eff a 107,4mm
|  |  |  | Area | 190
|  |  |  | Error | 19
Yield
|  |  |  | η | 0.4935
|  |  |  | Peso atomico | 80.9163
|  |  |  | Ieff | 0
|  |  |  | Seccion eficaz | 0
|  |  |  | Lambda | 5.4572e-06
MUESTRA RAPIDA DON JOSE
Sodio 23-24 |  | Potasio 41-42 |  | Bromo 81-82 |  | Manganeso 55-56
Pico 1 |  | Pico 1 |  | Pico 1 |  | Pico 1
Canal | 2748 | Canal | 3061.52 | Canal | 1559 | Canal | 1700.49
Energía | 1368.85 | Energía | 1524.71 | Energía | 776.42 | Energía | 846.89
Eff a 263,8mm | 0.00021026 | Eff a 263,8mm | 0.00018966 | Eff a 263,8mm | 0.00036225 | Eff a 263,8mm | 0.00033317
Y0 | 26.3392 | Y0 | 26.3084 | Y0 | 26.4232 | Y0 | 26.4304
Eff a 107,4mm | 0.00045615 | Eff a 107,4mm | 0.0004115 | Eff a 107,4mm | 0.00078561 | Eff a 107,4mm | 0.00072252
Area | 910 | Area | 1832 | Area | 230 | Area | 463
Error | 32 | Error | 44 | Error | 20 | Error | 27
Yield | 0.99994 | Yield | 0.1808 | Yield | 0.836 | Yield | 0.9885
|  | Pico 2 |  | Pico 2 |  | pico 2
η | 1 | Canal | 628 | Canal | 1113 | Canal | 3634.89
Peso atomico | 22.9898 | Energía | 312.76 | Energía | 554.3 | Energía | 1810.27
Ieff | 0 | Eff a 263,8mm | 0.00088364 | Eff a 263,8mm | 0.00050215 | Eff a 263,8mm | 0.00016093
Seccion eficaz | 0 | Y0 | 25.2747 | Y0 | 26.2646 | Y0 | 26.2688
Lambda | 1.2874e-05 | Eff a 107,4mm | 0.0019253 | Eff a 107,4mm | 0.0010897 | Eff a 107,4mm | 0.00034922
|  | Area | 115 | Area | 232 | Area | 67
|  | Error | 27 | Error | 23 | Error | 10
|  | Yield | 0.00336 | Yield | 0.717 | Yield | 0.269
Pico 3
|  | η | 0.067302 | Canal | 1244 | η | 1
|  | Peso atomico | 40.9618 | Energía | 619.105 | Peso atomico | 54.938
|  | Ieff | 0 | Eff a 263,8mm | 0.00045102 | Ieff | 0
|  | Seccion eficaz | 0 | Y0 | 26.3431 | Seccion eficaz | 0
|  | Lambda | 1.5584e-05 | Eff a 107,4mm | 0.00097845 | Lambda | 7.466e-05
|  |  |  | Area | 118
|  |  |  | Error | 20
|  |  |  | Yield | 0.437
Pico 4
|  |  |  | Canal | 1402.3
|  |  |  | Energía | 698.38
|  |  |  | Eff a 263,8mm | 0.00040126
|  |  |  | Y0 | 26.3979
|  |  |  | Eff a 107,4mm | 0.00087031
|  |  |  | Area | 65
|  |  |  | Error | 18
|  |  |  | Yield | 0.284
Pico 5
|  |  |  | Canal | 2096.51
|  |  |  | Energía | 1044.12
|  |  |  | Eff a 263,8mm | 0.00027249
|  |  |  | Y0 | 26.4101
|  |  |  | Eff a 107,4mm | 0.00059098
|  |  |  | Area | 82
|  |  |  | Error | 16
|  |  |  | Yield | 0.276
Pico 6
|  |  |  | Canal | 1662
|  |  |  | Energía | 827.72
|  |  |  | Eff a 263,8mm | 0.00034059
|  |  |  | Y0 | 26.4296
|  |  |  | Eff a 107,4mm | 0.00073863
|  |  |  | Area | 43
|  |  |  | Error | 16
|  |  |  | Yield | 0.242
|  |  |  | η | 0.4935
|  |  |  | Peso atomico | 80.9163
|  |  |  | Ieff | 0
|  |  |  | Seccion eficaz | 0
|  |  |  | Lambda | 5.4572e-06
MUESTRA LARGA DON JOSÉ
Escandio 45-46 |  | Cobalto 59-60 |  | Rubidio 85-86 |  | 676.92
Pico 1 |  | Pico 1 |  | Pico 1 |  | 960.37
Canal | 2277.15 | Canal | 2714.48 | Canal | 2186
Energía | 1120.545 | Energía | 1332.492 | Energía | 1077 | 1265.52
Eff a 263,8mm |  | Efficiencia |  | Efficiencia |  | 1533.64
Y0 |  | Area | 136 | Area | 175 | 1765.18
Eff a 107,4mm |  | Error | 28 | Error | 26
Area | 82 | Yield | 0.99983 | Yield | 0.0864
Error | 33 | Pico 2
Yield | 0.99987 | Canal | 2386.48 | η | 0.7217
Pico 2 |  | Energía | 1173.228 | Peso atomico | 84.9118
Canal | 1801.13 | Efficiencia |  | Ieff | 0
Energía | 889.277 | Area | 223 | Seccion eficaz | 0
Eff a 263,8mm |  | Error | 24 | Lambda | 4.1695e-09
Y0 |  | Yield | 0.9985
Eff a 107,4mm
Area | 400 | η | 1
Error | 30 | Peso atomico | 58.9332
Yield | 0.99984 | Ieff | 0
|  | Seccion eficaz | 0
η | 1 | Lambda | 4.1695e-09
Peso atomico | 44.9559
Ieff | 0
Seccion eficaz | 0
Lambda | 9.575e-08
MILL NUCLEO